SXR1=SXR_EXTR configuration









	DIODE (1)
	CABLE
	AMPLI (2)
	ISO-AMP /CABLE (3)
	CABLE
	JOERGER (4)

	
	
	MODULE
	GAIN
	TR_IMP

(10^)
	
	
	SLOT
	INPUT

	1
	11
	F2
	1
	8
	A1/11
	C2
	14
	1

	3
	12
	F3
	1
	8
	A2/12
	C3
	14
	2

	5
	13
	F4
	1
	7
	A3/13
	C4
	14
	3

	7
	14
	F5
	1
	7
	A4/14
	M1
	14
	4

	9
	20
	F11
	1
	7
	A5/20
	N3
	15
	5

	10
	15
	F6
	1
	7
	A6/15
	M2
	14
	5

	11
	21
	F12
	1
	7
	A7/21
	N4
	15
	6

	12
	16
	F7
	1
	7
	A8/16
	M3
	14
	6

	14
	17
	F8
	1
	7
	A9/17
	M4
	15
	1

	16
	18
	F9
	1
	7
	A10/18
	N1
	15
	2

	18
	19
	F10
	1
	8
	A11/19
	N2
	15
	3

	20
	10
	F1
	1
	8
	A12/10
	C1
	15
	4


(1) the corresponding tag is \DD_EXTR_#, where # is the diode number (column 1)

(2) the corresponding tag is \DD_EXTR_#_AMP, where # is the diode number (column 1)

	(4) Camac Slot, rack#1
	Joerger Module (#=input)

	13
	JRX_612_4_#

	14
	JRX_612_1_#

	15
	JRX_612_2_#

	16
	JRX_612_3_#


(3) A: 80 kHz bandwidth iso-amplifiers; these amplifiers are located near MST between the Femto outputs and the long cable to Camac.

















































JOERGER





CAMAC


RACK #1





AMPLI





SXR_EXTR





MST








