SUSTAINED

F = -0.2

Ip = 400kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	2
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	3
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	4
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	5
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	6
	1 ( 10^7
	
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	8
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	9
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	10
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	11
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	12
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	13
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	14
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	15
	1 ( 10^7
	
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	16
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	17
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	18
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	19
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	20
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7


( TO BE CHECKED FOR SXR3 AND SXR4!!
F = 0

Ip = 400kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	2
	5 ( 10^7
	
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	3
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	4
	5 ( 10^7
	
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	5
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	6
	5 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	8
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	9
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	10
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	11
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	12
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	13
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	14
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	15
	5 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	16
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	17
	5 ( 10^7
	
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	18
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	19
	5 ( 10^7
	
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7

	20
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7
	5 ( 10^7


( TO BE CHECKED FOR SXR3 AND SXR4!!
SUSTAINED

F = -0.2

Ip = 500-550kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	2
	2 ( 10^7
	
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	3
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	4
	1 ( 10^7
	
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	5
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	6
	2 ( 10^6
	
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	7
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	8
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	9
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	10
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	11
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	12
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	13
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	14
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	15
	2 ( 10^6
	
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	16
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	17
	1 ( 10^7
	
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	18
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6

	19
	2 ( 10^7
	
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	20
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6


( TO BE CHECKED, ALL PROBES!!
PPCD

Ip = 200kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	2
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	3
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	4
	2 ( 10^7
	
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	5
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	6
	1 ( 10^7
	
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	8
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	9
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	10
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	11
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	12
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	13
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	14
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	15
	1 ( 10^7
	
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	16
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	5 ( 10^6
	5 ( 10^6

	17
	2 ( 10^7
	
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	18
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7

	19
	2 ( 10^7
	
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7

	20
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7
	2 ( 10^7


( TO BE CHECKED, ALL PROBES!!
PPCD

Ip = 400kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	2
	5 ( 10^6
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	3
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	4
	1 ( 10^6
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	6
	5 ( 10^5
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	7
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	8
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	9
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	10
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	11
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	12
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	13
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	14
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	15
	5 ( 10^5
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	16
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	17
	1 ( 10^6
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	18
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	19
	5 ( 10^6
	
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6

	20
	1 ( 10^7
	1 ( 10^7
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6


( TO BE CHECKED FOR SXR3 AND SXR4!!
PPCD

Ip = 500-550kA

	Diode
	SXR1
	SXR2
	SXR3
	SXR4

	1
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5

	2
	2 ( 10^6
	
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5

	3
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	4
	1 ( 10^6
	
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	5
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	6
	2 ( 10^5
	
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	7
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	8
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	9
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	10
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	11
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	12
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	13
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	14
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	15
	2 ( 10^5
	
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	16
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	17
	1 ( 10^6
	
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	18
	1 ( 10^6
	1 ( 10^6
	2 ( 10^5
	2 ( 10^5

	19
	2 ( 10^6
	
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5

	20
	2 ( 10^6
	2 ( 10^6
	5 ( 10^5
	5 ( 10^5


( TO BE CHECKED, ALL PROBES!!
SXR TOMOGRAPHY:
- curved Beryllium foils, thickness about 15(m


- offset pinhole = 0.0 mm


- no dividers installed on amplifiers


- no rings (5 or 10 mm) on probes

